# 测试招标文件

项目名称：某工业园区10kV开关柜采购

客户：某工业园区

截止日期：2026-03-15

## 技术要求

1. 产品要求

- KYN28A-12 户内交流金属铠装移开式开关设备

- 额定电压：10kV

- 额定电流：630A

- 防护等级：IP30

2. 资质要求

- 电力工程施工总承包三级及以上

- 质量管理体系认证

- 环境管理体系认证

3. 业绩要求

- 提供类似项目案例3个

- 项目金额在50万元以上

- 项目经验5年以上

## 商务要求

1. 报价要求

- 固定总价

- 报价有效期30天

2. 付款要求

- 验收后90天付款